## DM kèm BBHĐKHKT
SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
TRUNG TÂM MẮT - NỘI TIẾT
Phụ luc 1: DANH MỤC HÓA CHẤT SINH PHẨM VẬT TƯ Y TẾ LẦN 2 NĂM 2023 (Kèm theo Công văn số: 101/CV-MNT ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh Quảng Bình)
TT | Tên hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế | Quy cách đóng gói | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | R1: 4x105 + R2: 4x25ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng aspartate amino-transferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người | Hộp | 1
2 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | R1: 4x105 + R2: 1x85ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng Creatinine trong huyết thanh , huyết tương và nước tiểu người | Hộp | 1
3 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | R1: 4x105ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng cholesterol trong huyết thanh, huyết tương. | Hộp | 1
4 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | R1: 4x105ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng Glucose trong huyết thanh và huyết tương người | Hộp | 1
5 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | R1: 4x105ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng Triglycerides trong huyết thanh, huyết tương | Hộp | 1
6 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | R:10 x5ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro, sử dụng như một huyết thanh kiểm soát chất lượng nôi bộ | Hộp | 1
7 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | R: 6 x 3ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro, là huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người | Hộp | 1
8 | Bộ thuốc thử xét nghiệm miễn dịch dùng cho máy Elisa | Hộp 96 test | Xét nghiệm ELISA định lượng Triiodothyronine tổng (T3) trong huyết thanh người hoặc huyết tương. Sử dụng phù hợp tương thích với đầu đọc TC 98 của Mỹ | Hộp | 6
9 | Bộ thuốc thử xét nghiệm miễn dịch dùng cho máy Elisa | Hộp 96 test | Thuốc thử dùng để xác định sự hiện diện của các rối loạn tuyến giáp. Nồng độ T4 tăng cao đã được tìm thấy trong bệnh cường giáp do bệnh Grave và bệnh Plummer cũng như trong bệnh viêm tuyến giáp cấp tính và bán cấp tính. Mức độ thấp của T4 có liên quan đến chứng đần độn, phù nề cơ, bệnh Hashimoto và một số bất thường về di truyền.Sử dụng phù hợp tương thích với đầu đọc TC 98 của Mỹ | Hộp | 6
10 | Bộ thuốc thử xét nghiệm miễn dịch dùng cho máy Elisa | Hộp 96 test | Thuốc thử dùng để chẩn đoán suy giáp nguyên phát và thứ phát (tuyến yên ).Sử dụng phù hợp tương thích với đầu đọc TC 98 của Mỹ | Hộp | 6
11 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | R1: 4x105ml R2: 4x25ml; 1x5ml Calibrator | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng Urea trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người. | Hộp | 1
12 | Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học | Hộp 20 lít | Dung dịch pha loãng sử dụng cho máy phân tích huyết học .Sử dụng phù hợp tương thích với máy TC- Hemaxa -Mỹ hoặc tương đương | Hộp | 5
13 | Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học | Hộp 5.5 lít | Dung dịch rửa sạch máy phân tích huyết học .Sử dụng phù hợp tương thích với máy TC- Hemaxa -Mỹ hoặc tương đương | Hộp | 5
14 | Hóa chất, thuốc thử sử dụng cho máy phân tích huyết học | Hộp 0.5 lít | Dung dịch ly giải sử dụng cho máy phân tích huyết học .Sử dụng phù hợp tương thích với máy TC- Hemaxa -Mỹ hoặc tương đương | Hộp | 5
15 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học | Hộp 3 ml | Là một chất chuẩn được thiết kế để hiệu chuẩn máy phân tích huyết học | Hộp | 1
16 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 42 thông số xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Lọ 5ml | Dạng đông khô, thành phần dựa trên huyết thanh người, độ bền mở nắp 7 ngày ở 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC. 42 thông số Sinh hóa | Lọ | 1
17 | Xét nghiệm định tính phân biệt kháng thể kháng vi rút HIV | Hộp 25 test | Độ nhạy tương đối: 100 %, Độ đặc hiệu tương đối: 99,75 %, Giới hạn phát hiện: 1.0 s/CO | Test | 100
18 | Xét nghiệm định tính kháng nguyên kháng nguyên HBs | Hộp 25 test | Độ nhạy tương đối: 98.68 %, Độ đặc hiệu tương đối: 99.8 %, Giới hạn phát hiện: 2.0 ng/ml | Test | 100
19 | Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10SG | Hộp/100 test | Kít thử dạng que, que so màu: Leu, Nit,Uro, Pro, pH, Blo, SG, Ket, Bil, Glu. | Test | 600
20 | Bơm tiêm sử dụng một lần | 1 chiếc/ túi | Bơm tiêm nhựa vô trùng 5ml có kim sử dụng 1 lần, kim 23G và 25G | Chiếc | 1000
21 | Giấy in nhiệt | Hộp/10 cuộn | Giấy in nhiệt cho máy sinh hóa, huyết học kích thước: 50mm x 20m | Cuộn | 10
22 | Giấy điện tim | Hộp 10 cuộn | Nihon Koden, Fukuda Denshi, Newtech 1503, Neu Cardio E3, … 63mm x 30m | Cuộn | 30
23 | Gạc phẫu thuật 5cm x 7cm x 12 lớp vô trùng | 10 miếng/ gói | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. | Miếng | 3000
24 | Bông viên y tế 500g | 500g/ gói | Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông dạng viên, đồng đều về kích thước và trọng lượng. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm | Gói | 6
25 | Khẩu trang y tế | 01 cái/gói | Màu sắc: Xanh/ Trắng; Kích thước: Dài 17,5 cm x Rộng 9 cm (+/-0,5 cm) (Độ bung 16,5 cm) Cấu tạo khẩu trang gồm: 3 lớp, có dây thun móc tai và nẹp mũi nhựa hoặc kim loại Được tiệt trùng bằng khí EOgas. | Cái | 200
26 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu | 12 Tép/ Hộp | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide 6/6.6, số 10/0, 2 kim hình thang, 6.4mm, 3/8C, dài 30cm | Tép | 12
27 | Chỉ khâu phẩu thuật đa sợi không tiêu | 12Tép/ Hộp | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu làm từ tơ tằm lấy từ giống tằm Bombyx mor, số 4-0, kim tròn đầu tròn, 26 mm, 1/2C, 75cm, màu đen | Tép | 12
.