## CLS (3)
SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH
TRUNG TÂM MẮT - NỘI TIẾT
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÓA CHẤT SINH PHẨM VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023 (Kèm theo Công văn số: 81/CV-MNT ngày 10/4/2023 của Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh Quảng Bình)
TT | Tên hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế | Phân nhóm (TT14) | Quy cách đóng gói | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng
I. HÓA CHẤT
1 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 4x105 + R2: 4x25ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng aspartate amino-transferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người | Hộp | 7
2 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 4x105 + R2: 4x25ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người | Hộp | 7
3 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 4x105 + R2: 4x25ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; để xác định định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh | Hộp | 5
4 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 4x105 + R2: 4x25ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; để xác định định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương ở người. | Hộp | 5
5 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 2 x55ml R2: 2x25ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng calcium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu | Hộp | 5
6 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 4x105 + R2: 1x85ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng Creatinine trong huyết thanh , huyết tương và nước tiểu người | Hộp | 8
7 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 4x105ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng cholesterol trong huyết thanh, huyết tương. | Hộp | 4
8 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 4 x30ml R2: 2x22ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng HDL-cholesterol trực tiếp trong huyết tương, huyết thanh người | Hộp | 7
9 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 4 x30ml R2: 2x22ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng LDL-cholesterol trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người | Hộp | 7
10 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 4x105ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng Glucose trong huyết thanh và huyết tương người | Hộp | 10
11 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 4x105ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng Triglycerides trong huyết thanh, huyết tương | Hộp | 4
12 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 4x105ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng Protein toàn phần trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu | Hộp | 4
13 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R:10 x5ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro, sử dụng như một huyết thanh kiểm soát chất lượng nôi bộ | Hộp | 10
14 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R: 6 x3ml | Dùng trong chẩn đoán in vitro, là huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người | Hộp | 10
15 | HbA1c Test Kit | Nhóm 3 | Hộp 25 test | Dùng để định lượng nồng độ HbA1c trong máu | Test | 1000
16 | Bộ thuốc thử xét nghiệm miễn dịch dùng cho máy Elisa | Nhóm 3 | Hộp 96 test | Xét nghiệm ELISA định lượng Triiodothyronine tổng (T3) trong huyết thanh người hoặc huyết tương | Hộp | 48
17 | Bộ thuốc thử xét nghiệm miễn dịch dùng cho máy Elisa | Nhóm 3 | Hộp 96 test | Thuốc thử dùng để xác định sự hiện diện của các rối loạn tuyến giáp. Nồng độ T4 tăng cao đã được tìm thấy trong bệnh cường giáp do bệnh Grave và bệnh Plummer cũng như trong bệnh viêm tuyến giáp cấp tính và bán cấp tính. Mức độ thấp của T4 có liên quan đến chứng đần độn, phù nề cơ, bệnh Hashimoto và một số bất thường về di truyền. | Hộp | 48
18 | Bộ thuốc thử xét nghiệm miễn dịch dùng cho máy Elisa | Nhóm 3 | Hộp 96 test | Thuốc thử dùng để xác định tất cả các dạng cường giáp và theo dõi bệnh nhân đang điều trị kháng giáp | Hộp | 2
19 | Bộ thuốc thử xét nghiệm miễn dịch dùng cho máy Elisa | Nhóm 3 | Hộp 96 test | Thuốc thử dùng để xác định fT4 được chỉ định cho cả tình trạng tăng và suy giáp. Nó tiết lộ tình trạng lâm sàng thực tế của bệnh nhân vì sự thay đổi nồng độ TBG có thể dẫn đến mức T4 bình thường che đi chức năng bất thường của tuyến giáp | Hộp | 2
20 | Bộ thuốc thử xét nghiệm miễn dịch dùng cho máy Elisa | Nhóm 3 | Hộp 96 test | Thuốc thử dùng để chẩn đoán suy giáp nguyên phát và thứ phát (tuyến yên ) | Hộp | 48
21 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 4x105ml R2: 4x25ml; 1x5ml Calibrator | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng Urea trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người. | Hộp | 8
22 | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa | Nhóm 3 | R1: 4x105ml R2: 4x25ml; 1x5ml Calibrator | Dùng trong chẩn đoán in vitro; dùng để xác định định lượng Uric Acid trong huyết thanh, huyết tương. | Hộp | 2
23 | Hóa chất pha loãng dùng trong xét nghiệm huyết học | Nhóm 3 | Thùng 20 lít | Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy huyết học Celltac Alpha, đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Thùng | 5
24 | Hóa chất rửa dùng trong xét nghiệm huyết học | Nhóm 3 | Thùng 5 lít | Dung dịch pha rửa máy thường quy dùng cho máy huyết học Celltac Alpha, đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Thùng | 2
25 | Hóa chất rửa dùng trong xét nghiệm huyết học | Nhóm 3 | Lọ 1 lít | Dung dịch rửa tắt máy thường quy dùng cho máy huyết học Celltac Alpha, đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Lọ | 5
26 | Hóa chất ly giải dùng trong xét nghiệm huyết học | Nhóm 3 | Lọ 500 ml | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy huyết học Celltac Alpha, đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Lọ | 2
27 | Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học | Nhóm 3 | Hộp 20 lít | Dung dịch pha loãng sử dụng cho máy phân tích huyết học | Hộp | 30
28 | Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học | Nhóm 3 | Hộp 5.5 lít | Dung dịch rửa sạch máy phân tích huyết học | Hộp | 30
29 | Hóa chất, thuốc thử sử dụng cho máy phân tích huyết học | Nhóm 3 | Hộp 0.5 lít | Dung dịch ly giải sử dụng cho máy phân tích huyết học | Hộp | 30
30 | Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học | Nhóm 3 | Hộp/50ml | Dung dịch dùng rửa sạch máy phân tích huyết học | Hộp | 10
31 | Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học | Nhóm 3 | Hộp/60ml | Dung dịch rửa sạch máy phân tích huyết học | Hộp | 10
32 | Hoá chất sử dụng cho máy phân tích huyết học | Nhóm 6 | Thùng 20 lít | Thành phần hoá chất: Hoá chất ở dạng lỏng gồm: - Sodium chloride - Chất đệm phosphate - Chất bảo quản Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 ISO 13485:2016 | Thùng | 1
33 | Hoá chất sử dụng cho máy phân tích huyết học | Nhóm 6 | Can 5 lít | Hoá chất ở dạng lỏng gồm: - Sodium chloride - Sodium sulfate - Chất hoạt động bề mặt - Chất bảo quản | Can | 1
34 | Hoá chất sử dụng cho máy phân tích huyết học | Nhóm 6 | Chai 500ml | Thành phần hoá chất: Hoá chất ở dạng lỏng gồm: - Sodium chloride - Chất hoạt động bề mặt | Chai | 1
35 | Hoá chất sử dụng cho máy phân tích huyết học | Nhóm 6 | Lọ 50ml | Thành phần hoá chất: Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm: - Sodium hypochlorite | Lọ | 1
36 | Hoá chất sử dụng cho máy phân tích huyết học | Nhóm 6 | Lọ 100 ml | Thành phần hoá chất: Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm: - Alkaline protease - Chất đệm - Chất hoạt động bề mặt - Chất bảo quản | Lọ | 1
37 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học | Nhóm 3 | Hộp 3 ml | Là một chất chuẩn được thiết kế để hiệu chuẩn máy phân tích huyết học | Hộp | 12
38 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 42 thông số xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Nhóm 3 | Lọ 5ml | Dạng đông khô, thành phần dựa trên huyết thanh người, độ bền mở nắp 7 ngày ở 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC. 42 thông số Sinh hóa | Lọ | 6
39 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xn mức 2 | Nhóm 3 | Hộp/ 20 x 5ml | Chất kiểm chuẩn dùng nội kiểm cho máy xét nghiệm sinh hóa | Hộp | 5
40 | Xét nghiệm định tính phân biệt kháng thể kháng vi rút HIV | Nhóm 3 | Hộp 25 test | Độ nhạy tương đối: 100 %, Độ đặc hiệu tương đối: 99,75 %, Giới hạn phát hiện: 1.0 s/CO | Test | 3000
41 | Xét nghiệm định tính kháng nguyên kháng nguyên HBs | Nhóm 3 | Hộp 25 test | Độ nhạy tương đối: 98.68 %, Độ đặc hiệu tương đối: 99.8 %, Giới hạn phát hiện: 2.0 ng/ml | Test | 3000
42 | Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10SG | Nhóm 3 | Hộp/100 test | Kít thử dạng que, que so màu: Leu, Nit,Uro, Pro, pH, Blo, SG, Ket, Bil, Glu. | Test | 6000
43 | Ethanol 90 | Không phân nhóm | Can 30 lít | Cồn 90 độ, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng | Lít | 300
44 | Ethanol 70 | Không phân nhóm | Can/30 lít | Dung dịch trong suốt chứa Ethanol 70 độ, trong suốt không màu, dễ bay hơi. | Lít | 30
45 | Viên nén khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế | Nhóm 6 | Hộp/100 viên | Dùng để khử khuẩn dụng cụ, khử khuẩn thiết bị y tế và khử khuẩn bề mặt Thành phần: 50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate. Acid citric | Hộp | 3
46 | Gel siêu âm | Nhóm 5 | Can /5 lít | Gel siêu âm phù hợp tần số siêu âm đang sử dụng | Can | 5
47 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại | Nhóm 5 | Chai 500ml | Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w). | Chai | 20
48 | Nước cất 2 lần vô khuẩn | Nhóm 5 | Can 20 lít | Nước cất tinh khiết được cất 2 lần , trong suốt không màu, không mùi | Can | 40
49 | Gel điện tim | Nhóm 5 | Tuýp 250ml | Màu trắng, đặc sệt. Không kích ứng da | Tuýp | 10
50 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật mắt | Nhóm 3 | Hộp 1 lọ x2ml | - Hàm lượng: 2.0% Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) - Dung tích:2ml | Lọ | 2400
51 | Dung dịch nhuộm bao dùng trong nhãn khoa | Nhóm 6 | Hộp 1 lọ x 1ml | Thành phần: Trypan Blue 0,6mg/ml. Dung dịch màu xanh chứa trong lọ thủy tinh, tiệt trùng | Lọ | 200
52 | Cloramin B | Nhóm 5 | Thùng 25 kg | Hàm lượng Clo hoạt tính : 25-27%, Hàm lượng NaOH dư tối đa: 0.8%, Hàm lượng Pb tối đa 0.02%, Hàm lượng As tối đa 0.001 mg/l, | Kg | 25
II. VẬT TƯ
53 | Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần | Nhóm 5 | 500 bộ/ kiện | - Dây dẫn dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. - Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên sinh ABS đạt tiêu chuẩn, gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe giữ dây và con lăn di chuyển dễ dàng. - Bộ phận đấu nối có bầu cao su tiếp thuốc hoặc chạc chữ Y. - Kim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, sắc, nhọn. - Van thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khi vô khuẩn. - Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. - Kim các cỡ. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Bộ | 750
54 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Nhóm 5 | 1 đôi/Túi giấy;50 đôi /hộp | Găng tay cao su thiên nhiên chất lượng cao. Tiệt trùng bằng khí EO. Găng loại không bột , bề mặt nhẵn. Các cỡ 6,5; 7; 7,5 | Đôi | 8000
55 | Băng dính cuộn vãi lụa y tế | Nhóm 5 | Hộp 1 cuộn | Băng vải lụa đan dệt màu trắng . Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng. Kích thước :5cm x5m | Cuộn | 400
56 | Bơm tiêm sử dụng một lần | Nhóm 5 | 1 chiếc/ túi | - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim các cỡ. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Chiếc | 5000
57 | Bơm tiêm sử dụng một lần | Nhóm 5 | 1 chiếc/ túi | Bơm tiêm nhựa vô trùng 5ml có kim sử dụng 1 lần, kim 23G và 25G | Chiếc | 15000
58 | Bơm tiêm sử dụng một lần | Nhóm 5 | 1 chiếc/ túi | - Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 500
59 | Gạc phẫu thuật 5cm x 7cm x 12 lớp vô trùng | Nhóm 5 | 10 miếng/ gói | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. | Miếng | 25000
60 | Bông viên y tế 500g | Nhóm 5 | 500g/ gói | Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông dạng viên, đồng đều về kích thước và trọng lượng. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm | Gói | 60
61 | Bông y tế thấm nước 1kg | Nhóm 5 | 1 kg/ gói | Thấm nước; 100% bôngng xơ tự nhiên, màu trắng túi 1kg | Kg | 7
62 | Băng phim trong 10x12cm | Nhóm 3 | 50 miếng/hộp 4 hộp/thùng | * Bao bì plastic đảm bảo vô khuẩn riêng từng miếng băng. Lớp film Polyurethane trong suốt: + Chống thấm nước và vi khuẩn xâm nhập. + Giúp quan sát và theo dõi liên tục vùng tiêm và vùng cố định + Thông thoáng, cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm, giúp da không bị hầm bí trong suốt thời gian dán băng. + Mềm dẻo, co giãn theo chuyển động của da* Nền keo Acrylate, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da, không sót keo khi tháo băng ra. | Miếng | 2700
63 | Lưỡi dao mổ | Nhóm 6 | 100 cái/ Hộp | Lưỡi dao mổ số 11 tiệt trùng dùng để phẩu thuật | Cái | 100
64 | Dao phẫu thuật nhãn khoa | Nhóm 3 | 6 cái/ hộp | Dao phẫu thuật liền cán có lưỡi sắc bén làm từ thép không gỉ, được thiết kế để tạo đường rạch chính trong phẫu thuật phaco | Cái | 798
65 | Dao phẫu thuật nhãn khoa | Nhóm 3 | 6 cái/ hộp | Dao phẫu thuật liền cán có lưỡi sắc bén làm từ thép không gỉ, được thiết kế để tạo đường mổ phụ trong phẫu thuật phaco | Cái | 798
66 | Dao phẫu thuật nhãn khoa | Nhóm 3 | Hộp/ 6 cái | Dao phẫu thuật liền cán có lưỡi sắc bén làm từ thép không gỉ, được thiết kế để tạo đường hầm trong phẫu thuật phaco hoặc lật vạt trong phẫu thuật glocom | Cái | 150
67 | Khẩu trang y tế | Nhóm 5 | 01 cái/gói | Màu sắc: Xanh/ Trắng; Kích thước: Dài 17,5 cm x Rộng 9 cm (+/-0,5 cm) (Độ bung 16,5 cm) Cấu tạo khẩu trang gồm: 3 lớp, có dây thun móc tai và nẹp mũi nhựa hoặc kim loại Được tiệt trùng bằng khí EOgas. | Cái | 5000
68 | Mũ phẫu thuật | Nhóm 5 | 1 cái/ gói | 1. Chất liệu: - Vải không dệt PP. - Thun không Latex: Màu trắng, chiều rộng 4÷5mm. 2. Màu sắc: - Trắng,/ Xanh dương ( có dây thun) | Cái | 3500
69 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu | Nhóm 1 | 12 Tép/ Hộp | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide 6/6.6, số 10/0, 2 kim hình thang, 6.4mm, 3/8C, dài 30cm | Tép | 396
70 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu | Nhóm 1 | 12 Tép/ Hộp | Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, số 4/0, kim đầu tròn plus, 20mm, 1/2C, dài 75cm, | Tép | 36
71 | Chỉ khâu phẩu thuật đa sợi không tiêu | Nhóm 1 | 12Tép/ Hộp | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu làm từ tơ tằm lấy từ giống tằm Bombyx mor, số 4-0, kim tròn đầu tròn, 26 mm, 1/2C, 75cm, màu đen | Tép | 60
72 | Băng dính cá nhân y tế | Nhóm 5 | Hộp 102 miếng | Nền băng vải lụa, có nhiều lỗ khí nhỏ giúp da thông thoáng | Miếng | 5000
73 | Đầu col | Nhóm 6 | Gói 1000 cái | • Chứng nhận IVD: tất cả các đầu col được đăng ký để sử dụng cho việc chuẩn đoán trong phòng thi nghiệm & thực hiện theo tiêu chuẩn 98/79/CE. • Chất liệu: Nhựa PP. Kích thước: 0-200ul | Cái | 30000
74 | Đầu col | Nhóm 6 | Gói 1000 cái | • Chứng nhận IVD: tất cả các đầu col được đăng ký để sử dụng cho việc chuẩn đoán trong phòng thi nghiệm & thực hiện theo tiêu chuẩn 98/79/CE. • Chất liệu: Nhựa PP. Kích thước: 0-10ul | Cái | 1000
75 | Đầu col | Nhóm 6 | Gói 500 cái | • Chứng nhận IVD: tất cả các đầu col được đăng ký để sử dụng cho việc chuẩn đoán trong phòng thi nghiệm & thực hiện theo tiêu chuẩn 98/79/CE. • Chất liệu: Nhựa PP. Kích thước: 0-1000ul | Cái | 2000
76 | Giấy in nhiệt | Nhóm 6 | Hộp/10 cuộn | Giấy in nhiệt cho máy sinh hóa, huyết học kích thước: 50mm x 20m | Cuộn | 80
77 | Giấy in nhiệt | Nhóm 6 | Hộp/10 cuộn | Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học 58mm x 30m | Cuộn | 100
78 | Giấy in siêu âm | Không phân nhóm | Hộp/1 cuộn | Dùng cho máy siêu âm. Giấy chất liệu tốt.Kích thước 110 mm × 20 m | Cuộn | 50
79 | Giấy điện tim | Nhóm 6 | Hộp 10 cuộn | Nihon Koden, Fukuda Denshi, Newtech 1503, Neu Cardio E3, … 63mm x 30m | Cuộn | 250
80 | Ống nghiệm Heparin 2ml | Nhóm 5 | Hộp/100 ống | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. được đóng trên hộp đế thấp. | Ống | 7000
81 | Ống nghiệm EDTA K3 2ml | Nhóm 5 | Hộp/100 ống | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm , dung tích tối đa 6 ± 0.1ml , nắp cao su bọc nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K3 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp được đóng trên hộp đế thấp. | Ống | 4000
82 | Cuvet dùng cho máy sinh hóa | Nhóm 6 | Cái | Cuvet dùng để chứa mẫu và hóa chất phản ứng | Cái | 2000
83 | Kim chích máu | Nhóm 6 | Hộp 200 cái | Kim số 28G, Kim sử dụng được cho tất cả các loại bút lấy máu. Sử dụng được cho tất cả các máy đo đường huyết, các xét nghiệm khác. | Cái | 2000
84 | Lam kính | Nhóm 6 | Hộp 72 miếng | size: 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm, bề mặt trơn | Hộp | 42
85 | Dây garo | Nhóm 5 | Cái/gói | Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác hoặc có khóa nhựa. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần.Sản phẩm có độ co giãn tốt, các góc cạnh không được sắc, cứng gây trầy xước da, dị ứng, làm sưng rát , đỏ đau trong quá trình sử dụng. | Cái | 12
86 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml tiệt trùng nắp trắng | Nhóm 5 | Hộp 100 ống | KT :12 x75mm, 13 x75mm | Ống | 20000
87 | Thủy tinh thể nhân tạo | Nhóm 3 | Hộp 1 chiếc | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, phi cầu, lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím, chỉ số ABBE>54 kèm dụng cụ đặt nhân | Chiếc | 500
88 | Thủy tinh thể nhân tạo | Nhóm 1 | Hộp 1 chiếc | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu chất liệu Acrylic Hydrophobic, Thiết kế phi cầu, lọc tia cực tím chí số ABBE>54 kèm dụng cụ đặt nhân | Chiếc | 800
89 | Thủy tinh thể nhân tạo | Nhóm 1 | Hộp 1 chiếc | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu, phi cầu, chất liệu Acrylic, chí số ABBE>54 kèm dụng cụ đặt nhân | Chiếc | 200